ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АТК ЛАБОРАТОРИЯ"

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

____________        Кугутин А.В

«01» сентября 2024 г.

Дополнительная профессиональная программа-повышения квалификации

«Пожарная безопасность для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности  на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности»

Срок реализации программы: 16 ак.часов

Составитель (разработчик) программы:

педагог дополнительного образования

Пехова Елена Юрьевна

г. Подольск

2024 год

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности (далее - программа), разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и с учетом требований Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499, а также профессионального стандарта "Специалист по пожарной профилактике", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 октября 2021 г. № 696н .

Реализация данной программы направлена на Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности

Объем программы составляет 16 академических часов.

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия, а также самостоятельная подготовка слушателей с использованием выдаваемых материалов. Теоретические занятия проводятся в форме лекций с использованием учебно-наглядных пособий, схем и плакатов, слайдов и видеоматериалов.

Практические занятия проводятся в виде работы с нормативной документацией под руководством преподавателя.

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

Слушателям выдается комплект раздаточных материалов, включающий актуальные на дату выдачи нормативно-правовые акты, учебно-методические и справочные материалы.

Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию

Формы текущего контроля успеваемости - собеседование,

Формы  промежуточной аттестации слушателей - зачет в форме тестирования.

Итоговая аттестация проводится в форме зачета  методом тестирования.

Слушателям, прошедшим полный курс обучения и итоговую аттестацию, выдаются  удостоверения о повышении квалификации.

1.2. Цель реализации программы

Цель программы: подготовка слушателей и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, направленные на совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты.

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения.

ПК 01 Обеспечение противопожарного режима на объекте защиты

ПК.02 Проведение независимой оценки пожарного риска (аудит пожарной безопасности)

1.3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п. 1.2.:

знать:

требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности для объектов защиты организации;

порядок обучения работников организации мерам пожарной безопасности;

перечень нарушений требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний;

пожарную опасность технологического процесса производства, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара;

организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации;

требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих противопожарный режим на объекте, обучение работников организации мерам пожарной безопасности;

вопросы обеспечения противопожарной защиты организации.

уметь:

пользоваться первичными средствами пожаротушения;

анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие должный противопожарный режим на объекте, обучать работников мерам пожарной безопасности;

разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров;

разрабатывать программы противопожарных инструктажей;

организовывать и проводить обучение мерам пожарной безопасности;

организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей и материальных ценностей из зданий, сооружений;

действовать в случае возникновения пожара.

владеть :

практическими навыками применения первичных средств

пожаротушения и осмотра до и после их использования;

навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений.

1.4. Категории обучаемых: руководители, должностные лица и специалисты, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации

1.5. Трудоемкость обучения: 16 академических часов

1.6. Форма обучения: очно-заочная

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

  - УЧЕБНЫЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование модулей | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
|  | Вводный модуль Общие вопросы организации обучения | 0,5 |
|  | Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности | 3 |
|  | Модуль 2. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности | 1,5 |
|  | Модуль 3. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | 4,5 |
|  | Модуль 4. Система предотвращения пожаров | 1 |
|  | Модуль 5. Системы противопожарной защиты | 5 |
|  | Практические занятия* | (4) |
|  | Итоговая аттестация (зачет) | 0,5 |
|  | Всего часов: | 16 |

* Практические занятия входят в учебные модули

  - УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование модулей и тем | Общее кол-во часов | Вид занятия |  | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теоретические занятия | Практические занятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Вводный модуль Общие вопросы организации обучения | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 2. | Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности | 3 | 1 | 2 | зачет |
|  | Тема 1.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 1.2. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 1.4. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 1.5. Практические занятия | 2 |  | 2 |  |
| 3. | Модуль 2. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности | 1,5 | 1,5 | - | зачет |
|  | Тема 2.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 2.2. Аккредитация | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 2.3. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 2.4. Федеральный государственный пожарный надзор | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 2.5. Подтверждение соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 2.6. Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности | 0,25 | 0,25 |  |  |
| 4. | Модуль 3 Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | 4,5 | 4,5 | - | зачет |
|  | Тема 3.1. Классификация пожаров | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | Тема 3.2. Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | Тема 3.3. Молниезащита зданий и сооружений | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | Тема 3.4. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | Тема 3.5. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | Тема 3.6. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | Тема 3.7. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | Тема 3.8. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | Тема 3.9. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 5. | Модуль 4 Система предотвращения пожаров | 1 | 1 | - | зачет |
|  | Тема 4.1. Способы исключения условий образования горючей среды | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | Тема 4.2. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 6. | Модуль 5 Системы противопожарной защиты | 5 | 3 | 2 |  |
|  | Тема 5.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 5.2. Пути эвакуации людей при пожаре | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 5.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 5.4. Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 5.5. Система противодымной защиты | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 5.6. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 5.7. Ограничение распространения пожара за пределы очага | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 5.8. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 5.9. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 5.10. Общие требования к пожарному оборудованию | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 5.11. Источники противопожарного водоснабжения | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 5.12. Системы противопожарной защиты многофункциональных зданий | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 5.13. Практические занятия | 2 |  | 2 |  |
| 7. | Итоговая аттестация | 0,5 | 0,5 | 2 | зачет |
|  | Всего часов | 16 | 12 | 4 |  |

  - КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

| Наименование тем // дни занятий | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вводный модуль Общие вопросы организации обучения | 0.5 | - |  |
| Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности | 3 |  |  |
| Модуль 2. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности | 1.5 |  |  |
| Модуль 3. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты |  | 4.5 |  |
| Модуль 4. Система предотвращения пожаров |  | 1 |  |
| Модуль 5. Системы противопожарной защиты Практические занятия* |  | 5 |  |
| Итоговая аттестация (зачет) |  |  | 0.5 |
| ИТОГО | 16 |  |  |

* Практические занятия входят в учебные модули

  - СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Рабочие программы

Вводный модуль Общие вопросы организации обучения

| № п/п | Наименование модулей | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
|  | Вводный модуль Общие вопросы организации обучения | 0,5 |

Цель, задачи и программа курса обучения. Актуальность курса. Организация учебного процесса. Расписание занятий. Противопожарный инструктаж.

Модуль 1
Организационные основы обеспечения пожарной безопасности

| № п/п | Наименование модулей и тем | Общее кол-во часов | Вид занятия |  | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теоретические занятия | Практические занятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности | 3 | 1 | 2 | зачет |
|  | Тема 1.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 1.2. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 1.4. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 1.5. Практические занятия | 2 |  | 2 |  |

Тема 1.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Цель создания и основные функции системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Механизм правового регулирования общественных отношений в области пожарной безопасности. Система нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности. Система нормативных документов по пожарной безопасности.

Правоприменительная практика в области пожарной безопасности.

Тема 1.2. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности

Права и обязанности руководителей организаций и лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации в области пожарной безопасности.

Обязанности и действия руководителей организаций, должностных лиц в случае возникновения пожара. Обязанности и действия работников при пожаре или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха). Инструкции о порядке действий при пожаре.

Права и обязанности работников организации по созданию объектовых подразделений добровольной пожарной охраны и организация их деятельности.

Ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности. Перечень лиц, несущих ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Виды ответственности.

Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте

Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Комплекс мероприятий, обеспечивающих противопожарный режим на объекте. Правила пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения. Организационно-распорядительные документы организации. Назначение лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте. Разработка инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции о действиях персонала по эвакуации и спасению людей при пожаре.

Создание безопасных зон и рабочих мест для инвалидов (лиц с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей технологических процессов и организации производства (структуры учреждения). Создание условий для своевременной эвакуации (спасения) инвалидов в экстремальных ситуациях.

Тема 1.4. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности

Понятие противопожарной пропаганды. Цели, задачи, формы проведения противопожарной пропаганды.

Цели, задачи, порядок проведения обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Виды обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Требования к организации обучения работников организаций мерам пожарной безопасности.

Подготовка лиц, осуществляющих деятельность на объекте с круглосуточным пребыванием людей, к действиям по эвакуации (спасению) граждан, относящихся к маломобильным группам населения. Дополнительный инструктаж персонала по использованию средств индивидуальной защиты, спасения и самоспасания людей при пожаре в местах массового пребывания людей. Учения и тренировки персонала.

Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. Меры пожарной безопасности в жилых домах и при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновых приборов, электропроводки и электрооборудования, при хранении препаратов бытовой химии. Требования к установке и работоспособности дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях.

Тема 1.5. Практические занятия

Планирование организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для объекта защиты в целом (отдельных участков). Планирование (разработка) мероприятий (программы) по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности в организации. Определение целей, целевой аудитории, форм подачи пропагандистского материала.

Проведение тренировки по отработке действий при возникновении пожара, в том числе при вызове пожарной охраны. Проверка готовности руководителей к действиям при угрозе и возникновении пожара.

Модуль 2
Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности

| № п/п | Наименование модулей и тем | Общее кол-во часов | Вид занятия |  | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теоретические занятия | Практические занятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Модуль 2. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности | 1,5 | 1,5 | - | зачет |
|  | Тема 2.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 2.2. Аккредитация | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 2.3. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 2.4. Федеральный государственный пожарный надзор | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 2.5. Подтверждение соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 2.6. Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности | 0,25 | 0,25 |  |  |

Тема 2.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.

Обеспечение пожарной безопасности объекта защиты. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Тема 2.2. Аккредитация

Правовые основы аккредитации. Цели, принципы и правила аккредитации на территории Российской Федерации. Порядок организации и функционирования единой национальной системы аккредитации, права и обязанности ее участников.

Тема 2.3. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)

Система независимой оценки рисков в области пожарной безопасности. Цели и задачи проведения независимой оценки пожарного риска. Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска4. Общие требования к определению расчетных величин пожарного риска. Цели и задачи аудита и самообследований по вопросам пожарной безопасности. Основные требования к организации внутреннего технического аудита и аудита по пожарной безопасности. Система менеджмента пожарной безопасности. Основные положения менеджмента пожарного риска.

Тема 2.4. Федеральный государственный пожарный надзор

Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности. Организационная структура, полномочия и функции органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. Порядок осуществления федерального государственного пожарного надзора. Риск-ориентированный подход. Отнесение объектов защиты к категории риска. Профилактика рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.

Тема 2.5. Подтверждение соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности

Цели осуществления подтверждения соответствия. Принципы осуществления оценки соответствия. Общие положения о подтверждении соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.

Тема 2.6. Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности

Цели лицензирования в области пожарной безопасности. Лицензируемые виды деятельности в области пожарной безопасности. Порядок проведения лицензирования в области пожарной безопасности. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий.

Цель составления декларации пожарной безопасности. Объекты, в отношении которых в обязательном порядке разрабатывается декларация пожарной безопасности. Содержание и порядок регистрации декларации пожарной безопасности.

Оценочные средства для зачета

Модуль 3
Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты

| № п/п | Наименование модулей и тем | Общее кол-во часов | Вид занятия |  | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теоретические занятия | Практические занятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Модуль 3 Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | 4,5 | 4,5 | - | зачет |
|  | Тема 3.1. Классификация пожаров | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | Тема 3.2. Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | Тема 3.3. Молниезащита зданий и сооружений | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | Тема 3.4. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | Тема 3.5. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | Тема 3.6. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | Тема 3.7. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | Тема 3.8. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | Тема 3.9. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам | 0,5 | 0,5 |  |  |

Тема 3.1. Классификация пожаров

Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров. Опасные факторы пожара. Основные причины пожаров. Статистика пожаров. Краткая статистика пожаров в регионе, муниципальном образовании, в организациях различной отраслевой направленности. Пожары и возгорания, которые произошли непосредственно в организации (в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях), анализ причин их возникновения.

Тема 3.2. Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений

Классификация электрооборудования по взрывопожарной и пожарной опасности. Требования к информации о пожарной опасности электротехнической продукции. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений, порядок их аварийного отключения. Правила пожарной безопасности при работе с электрооборудованием. Требования к кабельным линиям и электропроводке систем противопожарной защиты. Требования к кабельным линиям по сохранению работоспособности в условиях пожара. Требования к энергоснабжению систем противопожарной защиты, установленных в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф55.

Тема 3.3. Молниезащита зданий и сооружений

Категории молниезащиты. Защита зданий и сооружений от прямых ударов молнии и от ее вторичных проявлений. Требования к внутренней системе молниезащиты. Защита от статического электричества. Средства коллективной и индивидуальной защиты.

Тема 3.4. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты. Требования к системам вентиляции и противодымной защиты. Устройство аварийных систем вентиляции. Порядок аварийного отключения систем отопления и вентиляции.

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления. Общие требования к ограничению распространения пожара и к объемно-планировочным и конструктивным решениям систем мусороудаления. Системы мусороудаления для зданий, не оборудованных мусоропроводами (мусоросборные камеры, хозяйственные площадки).

Требования пожарной безопасности к пассажирским, грузовым лифтам, эскалаторам, траволаторам. Требования пожарной безопасности к пассажирским лифтам, имеющим режим работы "перевозка пожарных подразделений". Работа лифтов в режиме "пожарная опасность". Электрооборудование лифтов (подъемников), устанавливаемых в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Требования безопасности к лифтам, предназначенным для инвалидов.

Тема 3.5. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений

Разработка и реализация соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления мер пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований. Требования к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметрам систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. Требования к устройству проездов и подъездов для пожарной техники к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Общие требования к расстановке мобильной пожарной техники, пожарных подъемных механизмов на территории.

Тема 3.6. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками). Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений. Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты. Противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними объектов защиты.

Тема 3.7. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны

Требования к обеспечению деятельности пожарных подразделений. Средства подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений. Устройство противопожарного водопровода, сухотрубов, пожарных емкостей (резервуаров), автономных модулей пожаротушения на этажах зданий, сооружений.

Тема 3.8. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления

Требования к системам теплоснабжения и отопления. Применение теплогенераторов, печного отопления в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5.

Тема 3.9. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам

Виды пожароопасных работ. Общие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.

Виды и характеристика огневых работ. Порядок оформления наряда-допуска на проведение огневых работ6. Требования пожарной безопасности к местам и помещениям проведения огневых работ. Организация постоянных и временных постов проведения огневых работ, основные требования.

Пожарная безопасность при проведении резательных работ. Меры пожарной безопасности при проведении резательных работ. Организация рабочего места при проведении работ.

Пожарная безопасность при проведении паяльных работ. Меры пожарной безопасности при проведении паяльных работ. Организация рабочих мест при проведении паяльных работ.

Пожарная безопасность при проведении газосварочных и электросварочных работ. Пожарная опасность газов, применяемых при проведении газосварочных и электросварочных работ. Особенности обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов. Правила пожарной безопасности при транспортировке, хранении и применении карбида кальция. Требование пожарной безопасности к хранению и использованию ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами, защита их от открытого огня и других тепловых источников. Требования пожарной безопасности к техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации электросварочных аппаратов.

Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ на взрывопожароопасных объектах и производствах. Проведение огневых работ на установках, находящихся под давлением, на емкостях из-под легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей без предварительной их подготовки. Порядок проведения огневых работ в зданиях, сооружениях и помещениях в зависимости от их категории по пожарной и взрывопожарной опасности.

Модуль 4
Система предотвращения пожаров

| № п/п | Наименование модулей и тем | Общее кол-во часов | Вид занятия |  | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теоретические занятия | Практические занятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Модуль 4 Система предотвращения пожаров | 1 | 1 | - | зачет |
|  | Тема 4.1. Способы исключения условий образования горючей среды | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | Тема 4.2. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания | 0,5 | 0,5 |  |  |

Тема 4.1. Способы исключения условий образования горючей среды

Цель создания систем предотвращения пожаров. Требования Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"7.

Тема 4.2. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания

Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. Определение безопасных значений параметров источников зажигания. Устройства аварийного отключения.

Модуль 5

Системы противопожарной защиты

| № п/п | Наименование модулей и тем | Общее кол-во часов | Вид занятия |  | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теоретические занятия | Практические занятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Модуль 5 Системы противопожарной защиты | 5 | 3 | 2 |  |
|  | Тема 5.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 5.2. Пути эвакуации людей при пожаре | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 5.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 5.4. Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 5.5. Система противодымной защиты | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 5.6. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 5.7. Ограничение распространения пожара за пределы очага | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 5.8. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 5.9. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 5.10. Общие требования к пожарному оборудованию | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 5.11. Источники противопожарного водоснабжения | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 5.12. Системы противопожарной защиты многофункциональных зданий | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  | Тема 5.13. Практические занятия | 2 |  | 2 |  |

Тема 5.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара

Цель создания систем противопожарной защиты. Конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие спасение людей при пожаре. Требования к порядку организации и содержания систем и средств противопожарной защиты объекта. Порядок разработки и согласования проектной документации на системы обеспечения противопожарной защиты.

Тема 5.2. Пути эвакуации людей при пожаре

Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Безопасная эвакуация людей из зданий повышенной этажности. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Требования к эвакуационному (аварийному) освещению. Эвакуация, спасение лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в соответствии с их физическими возможностями. Требования к безопасным зонам. Расчет числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности. Порядок действий персонала при проведении эвакуации и спасения маломобильных групп населения.

Тема 5.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Требования нормативных документов по пожарной безопасности к установкам пожарной сигнализации.

Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. Способы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эвакуации. Оповещатели пожарные индивидуальные. Фотолюминесцентные системы на путях эвакуации. Требования к средствам информации и сигнализации об опасности, размещаемым в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов, и на путях их движения. Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером (дежурным) лифтовых холлов, зон безопасности. Требования к эвакуационным знакам пожарной безопасности. Требования к плану (схеме) эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Требования к диспетчерскому пункту (пожарному посту). Испытания приемно-контрольных приборов и пожарных оповещателей. Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией.

Тема 5.4. Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара

Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. Обеспечение зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5 средствами индивидуальной защиты и спасения. Нормы и правила размещения во время эксплуатации средств индивидуальной защиты и спасения при пожаре (постановка на учет, хранение, обслуживание при необходимости, применение при проведении учений и на пожаре). Классификация средств индивидуальной защиты людей при пожаре (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения). Правила применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре. Проведение тренировок по отработке планов эвакуации и инструктажей по использованию средств индивидуальной защиты и спасения для обслуживающего персонала. Обеспечение обслуживающего персонала, ответственного за оповещение, организацию эвакуации людей во время пожара (чрезвычайной ситуации) в здании (служба безопасности, охрана) самоспасателями специального назначения.

Классификация средств спасения с высоты (индивидуальные средства, коллективные средства). Требования к оснащению и применению средств спасения людей с высотных уровней при пожаре.

Тема 5.5. Система противодымной защиты

Назначение противодымной защиты. Противодымная защита как комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры окружающей среды, токсичных продуктов горения и термического разложения. Требования к объектам по устройству систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Монтаж, наладка, обслуживание систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Проведение приемосдаточных испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Требования к технической документации на системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Проведение приемо-сдаточных и периодических испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Применение мобильных (переносных) устройств дымоудаления.

Тема 5.6. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков

Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций. Требования к обеспечению огнестойкости зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5.

Требования по обеспечению огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций. Нормирование пределов огнестойкости строительных конструкций. Средства огнезащиты строительных конструкций. Противопожарные преграды. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах. Методы контроля за соблюдением требований, предъявляемых нормативными документами к заполнению проемов в противопожарных преградах. Методы испытаний на огнестойкость заполнений проемов.

Тема 5.7. Ограничение распространения пожара за пределы очага

Способы ограничения распространения пожара за пределы очага. Требования к ограничению распространения пожара на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5.

Тема 5.8. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения. Переносные, передвижные огнетушители, автономные модули пожаротушения. Малогабаритные средства пожаротушения. Пожарные краны и средства обеспечения их использования. Пожарный инвентарь. Покрывала для изоляции очага возгорания. Требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке переносных и передвижных огнетушителей, источникам давления в огнетушителях, зарядам к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям. Требования к обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения. Требования к пожарным кранам, пожарным шкафам.

Тема 5.9. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации

Оснащение помещений, зданий и сооружений класса Ф1-Ф5 автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения.

Классификация систем пожарной сигнализации. Основные элементы систем пожарной сигнализации (пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления, оповещатели). Требования к автоматическим установкам пожаротушения, сдерживания пожара и пожарной сигнализации. Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от назначений зданий и помещений. Проверка работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации. Проведение испытаний основных функций приемно-контрольных приборов системы пожарной сигнализации (прием электрических сигналов от ручных и автоматических пожарных извещателей со световой индикацией номера шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателя, и включением звуковой и световой сигнализации; автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами, световая и звуковая сигнализация о возникшей неисправности; защита органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц; автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи либо наличие и работоспособность резервированного источника питания, выполняющего данную функцию) и пожарных извещателей (срабатывание автоматических пожарных извещателей на изменение физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром; работоспособность ручных пожарных извещателей).

Требования к автоматическим и автономным установкам пожаротушения. Классификация автоматических установок пожаротушения.

Тема 5.10. Общие требования к пожарному оборудованию

Назначение, область применения пожарного оборудования (пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные лестницы). Требования к пожарному оборудованию.

Тема 5.11. Источники противопожарного водоснабжения

Требования к источникам противопожарного водоснабжения. Требования нормативных документов по пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водопровода на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Проведение проверок работоспособности системы противопожарного водоснабжения объекта. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, его средств и проведение испытаний. Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода.

Тема 5.12. Системы противопожарной защиты многофункциональных зданий

Требования к противодымной защите. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу и автоматическому пожаротушению. Требования к лифтам для пожарных подразделений - пожарным лифтам.

Требования к автоматической пожарной сигнализации. Требования к системам оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, к центральному пульту управления системой противопожарной защиты. Требования к средствам индивидуальной и коллективной защиты и спасения людей. Требования к объемно-планировочным и техническим решениям, обеспечивающим своевременную эвакуацию людей, их защиту и спасение от опасных факторов пожара. Регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных материалов. Требования к устройствам, ограничивающим распространение огня и дыма (противопожарные преграды, противопожарные отсеки).

Тема 5.13. Практические занятия

Отработка порядка действий при тревогах: "задымление", "пожар".

Тренировка по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, а также ознакомление со средствами спасения и самоспасания людей с высоты.

Тренировка по практическому применению первичных средств пожаротушения.

Итоговая аттестация (зачет)

- ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

  - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Реализация Программы обеспечивает приобретение слушателями знаний и умений, необходимых для обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты.

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с составом и уровнем подготовленности обучающихся, степенью сложности излагаемого материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения занятий.

Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. Изложение материала необходимо вести в форме, доступной для понимания обучающихся, соблюдать единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих международным договорам и нормативным правовым актам. В ходе занятий преподаватель обязан соотносить новый материал с ранее изученным, дополнять основные положения примерами из практики, соблюдать логическую последовательность изложения.

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у обучающихся основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих реальные производственные процессы.

Обучение проводится в аудитории, оборудованной следующими средствами обучения:

компьютер преподавателя;

проектор

экран,

плакаты,

видеофильмы.

  - УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебные материалы и пособия

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Нормативные правовые акты |
|  | Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» |
|  | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
|  | Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» |
|  | Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» |
|  | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» |
|  | Постановление Правительства РФ от 20.06.2005 г. № 385 «О федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы» |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2020 года N 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска» |
|  | Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 года N 1128 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» |
|  | Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 года N 1131 «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населённых пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры» |
|  | Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" |
|  | Приказ МЧС России от 31 июля 2020 года N 571 «Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» |
|  | Литература |
|  | Основы пожарной безопасности. А. Тимкин. Директ-Медиа, 2016, |
|  | Пожарная безопасность 2-е изд. Учебное пособие для СПО, Г.И. Беляков, ЮРАЙТ, 2019 г. |
|  | Защита зданий, сооружений и конструкций от огня и шума. Материалы, технологии, инструменты и оборудование. Л. Зарубина, Инфра-Инженерия, 2016 г. |
|  | Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций. В. С. Федоров, А. В. Александров, В. Е. Левитский, И. С. Молчадский, АСВ, 2017 г. |
|  | Методические рекомендации по обучению работников организаций мерам пожарной безопасности. Д. В. Тихомиров, Я. И. Грищенко, Термика , 2019 г |

Интернет-ресурсы:

- Официальный информационный сайт МЧС России

http://www.mchs.gov.ru/

- Информационный сайт ФГУ ВНИИПО МЧС России (страница «Техническое регулирование в области пожарной безопасности»)

http://www.vniipo.ru/news/tex_regl.php

- «Горячая линия" по реализации «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»

http://www.mchs.gov.ru/techreg/

- Национальный сайт "Пожарная безопасность"

http://fire.mchs.gov.ru/

- Ведущий российский портал пожарно-технической тематики

http://www.0-1.ru/

- Форум специалистов противопожарной защиты

http://www.0-1.ru/discuss/

- Пожарная библиотека

http://www.6pch.ru/

- Новости пожарной безопасности

http://www.vdpo.ru/News/News-Fire-Safety/index.php

- «Новое в пожарном законодательстве», страница сайта «ЗА пожарное ДЕЛО!»

- http://deathtalker.ucoz.ru/forum/4-3-1

- Порядок разработки планов (схем) эвакуации при пожаре

http://deathtalker.ucoz.ru/load/razrabotka_planov_skhem_ehvakuacii/1-1-0-5

- Коллекция видеороликов на пожарную тематику

http://pojaru.net.ru/stuff/

http://video.yandex.ru/users/bootkiller/collection/3/

http://video.yandex.ru/users/bootkiller/collection/2/

http://video.yandex.ru/users/bootkiller/collection/2/?p=0

http://video.yandex.ru/users/bootkiller/collection/2/?p=1

http://video.yandex.ru/users/bootkiller/collection/2/?p=2

http://video.yandex.ru/users/bootkiller/collection/2/?p=3

- Энциклопедия пожарной безопасности (сборник информационных тематических статей)

http://pozhproekt.ru/enciklopediya

- Сайт СПС Консультант Плюс www.consultant.ru

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответствия результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам обучения.

Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по каждому разделу Программы и итоговую аттестацию.

Формы текущего контроля успеваемости - собеседование, формы  промежуточной аттестации слушателей - зачет в форме тестирования.

Итоговая аттестация по программе проводится в форме зачета в форме тестирования.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности

1. Задействованы ли организации в функционировании системы обеспечения пожарной безопасности?

1. Нет, только федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления

2. Да, задействованы

3. Нет, только граждане

2. Кто вправе создавать, реорганизовывать и ликвидировать подразделения пожарной охраны?

1. Руководители организации

2. Граждане

3. Профсоюзы организаций

3. За чей счет работодатель обязан обеспечить повышение квалификации ответственного за обеспечение пожарной безопасности?

1. За счет организации

2. За счет работника

3. За счет средств, собранных работниками на обучение

4. Допускается ли возможность оформления журнала учета противопожарных инструктажей в электронном виде?

1. Да, допускается

2. Нет, не допускается

3. Допускается, но в отдельных регионах в качестве пилотного проекта

5. Каков срок хранения плана организационно-технических мероприятий по пожарной безопасности?

1. 5 лет

2. 10 лет

3. 25 лет

1.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности

1. Задействованы ли организации в функционировании системы обеспечения пожарной безопасности?

1. Нет, только федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления

2. Да, задействованы

3. Нет, только граждане

2. Кто несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности?

1. Собственники имущества, руководители органов государственной власти, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом

2. Только собственники имущества

3. Только лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом

3. Каков размер штрафа для организаций за нарушение правил пожарной безопасности?

1. Штраф может быть наложен только на граждан

2. От 2 000 до 3 000 руб.

3. От 150 000 до 200 000 руб.

1.2. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности

1. Кто вправе создавать, реорганизовывать и ликвидировать подразделения пожарной охраны?

1. Руководители организации

2. Граждане

3. Профсоюзы организаций

2. Вправе ли должностные лица государственного пожарного надзора требовать от работодателей предоставить сведения и документы о состоянии пожарной безопасности?

1. Да, вправе

2. Нет, не вправе

3. Вправе, но при условии нарушения требований пожарной безопасности

3. Что должен первым делом предпринять любой сотрудник при обнаружении пожара?

1. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану

2. Принять меры по эвакуации людей

3. Начать тушить пожар

1.3. Противопожарный режим на объекте

1. За чей счет работодатель обязан обеспечить повышение квалификации ответственного за обеспечение пожарной безопасности?

1. За счет организации

2. За счет работника

3. За счет средств, собранных работниками на обучение

2. Какие объекты считаются объектами защиты с массовым пребыванием людей?

1. Объекты, где могут одновременно находиться 50 и более человек согласно

проектной документации

2. Объекты, где могут одновременно находиться 30 и более человек согласно проектной документации

3. Объекты, где могут одновременно находиться 100 и более человек согласно проектной документации

3. На каких объектах работодатель обязан организовать разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах?

1. На объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек

2. На объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 50 и более человек

3. На объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 100 и более человек

1.4. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности

1. Допускается ли возможность оформления журнала учета противопожарных инструктажей в электронном виде?

1. Да, допускается

2. Нет, не допускается

3. Допускается, но в отдельных регионах в качестве пилотного проекта

2. Кто определяет формы обучения слушателей по пожарной безопасности?

1. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно

2. МЧС России

3. Министерство образования РФ

3. Допускается ли повышение квалификации посредством электронного обучения и дистанционных образовательных технологий?

1. Да, допускается

2. Нет, не допускается

3. Допускается, но в отдельных регионах в качестве пилотного проекта

1.5. Практические занятия по пожарной безопасности

1. Каков срок хранения плана организационно-технических мероприятий по пожарной безопасности?

1. 5 лет

2. 10 лет

3. 25 лет

2. Когда проводится тренировка по отработке действий при возникновении пожара?

1. После прохождения обучения по пожарной безопасности

2. Перед прохождением обучения по пожарной безопасности

3. В любое время по усмотрению работодателя

3. Где закрепляется график проведения противопожарных тренировок, утвержденный руководителем организации?

1. На каждом объекте в рамках плана организационно-технических мероприятий

2. В программе инструктажей сотрудников

3. В программе обучения по пожарной безопасности

Модуль 2. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности

1. Когда должны соблюдаться требования пожарной безопасности на объектах защиты?

1. Постоянно в ходе их эксплуатации независимо от того, какие лица являются их

собственниками или пользователями

2. Постоянно в ходе их эксплуатации

3. По усмотрению сотрудников организации

2. Каковы формы оценки соответствия объектов защиты организаций, осуществляющих подтверждение соответствия процессов проектирования и производства требованиям пожарной безопасности?

1. Аккредитация, независимая оценка пожарного риска (аудит)

2. Декларирование пожарной безопасности, экспертиза

3. Все перечисленные

3. Кто проводит независимую оценку пожарного риска?

1. Экспертная организация, осуществляющая деятельность в области оценки пожарного риска

2. Работодатель

3. МЧС России

4. В какой форме может осуществляться экспертиза проектной документации и экспертиза результатов инженерных изысканий?

1. В форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы

2. Только в форме государственной экспертизы

3. Только в форме негосударственной экспертизы

5. Требуется ли проводить экспертизу проектной документации в отношении ИЖС, садовых домов, жилых домов выше 3 этажей, отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей не более чем 2?

1. Нет, не требуется

2. Обязательно

3. Зависит от требований регионального законодательства в отдельных субъектах РФ

2.1. Подтверждение соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности. Независимая оценка пожарного риска

1. Когда должны соблюдаться требования пожарной безопасности на объектах защиты?

1. Постоянно в ходе их эксплуатации независимо от того, какие лица являются их

собственниками или пользователями

2. Постоянно в ходе их эксплуатации

3. По усмотрению сотрудников организации

2. Что относится к основным показателям состояния системы обеспечения пожарной безопасности?

1. Количество зарегистрированных пожаров, количество людей, погибших и травмированных в результате пожаров, количество людей, спасенных при пожарах, прямой материальный ущерб от пожаров

2. Только прямой материальный ущерб от пожаров

3. Только количество людей, погибших и травмированных в результате пожаров, количество людей, спасенных при пожарах

3. Обязательна ли аккредитация экспертных организаций по независимой оценке пожарного риска?

1. Нет, необязательна

2. Да, обязательна

3. Зависит от специфики деятельности организации

4. Каковы формы оценки соответствия объектов защиты организаций, осуществляющих подтверждение соответствия процессов проектирования и производства требованиям пожарной безопасности?

1. Аккредитация, независимая оценка пожарного риска (аудит)

2. Декларирование пожарной безопасности, экспертиза

3. Все перечисленные

5. Что устанавливает порядок оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности?

1. Нормативные правовые акты РФ

2. Локальные акты работодателя

3. МЧС России

6. Кто проводит независимую оценку пожарного риска?

1. Экспертная организация, осуществляющая деятельность в области оценки пожарного риска

2. Работодатель

3. МЧС России

7. В какой форме может осуществляться экспертиза проектной документации и экспертиза результатов инженерных изысканий?

1. В форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы

2. Только в форме государственной экспертизы

3. Только в форме негосударственной экспертизы

8. Требуется ли проводить экспертизу проектной документации в отношении ИЖС, садовых домов, жилых домов выше 3 этажей, отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей не более чем 2?

1. Нет, не требуется

2. Обязательно

3. Зависит от требований регионального законодательства в отдельных субъектах РФ

Модуль 3. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты

1. В течение какой фазы происходит преимущественно линейное распространение огня вдоль горючего вещества или материала?

1. Первой фазы

2. Второй фазы

3. Третьей фазы

2. Допускается ли применение воды из поэтажных пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода для непосредственного тушения пожара?

1. Да, допускается

2. Нет, не допускается

3. Допускается только для его локализации и недопущения распространения огня на новые площади до прибытия подразделений пожарной охраны

3. Какой ширины должны быть проезды для пожарной техники при высоте здания до 13 метров включительно?

1. Не менее 3,5 метра

2. Не менее 4,2 метра

3. Не менее 6 метров

4. Относятся ли к пожароопасным работам окрасочные работы масляными красками?

1. Да, относятся

2. Нет, не относятся

3. Зависит от объекта, где выполняются работы

3.1. Классификация пожаров

1. В течение какой фазы происходит преимущественно линейное распространение огня вдоль горючего вещества или материала?

1. Первой фазы

2. Второй фазы

3. Третьей фазы

2. Допускается ли применение воды из поэтажных пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода для непосредственного тушения пожара?

1. Да, допускается

2. Нет, не допускается

3. Допускается только для его локализации и недопущения распространения огня на новые площади до прибытия подразделений пожарной охраны

3.1. Требования пожарной безопасности к зданиям, сооружениям

1. Какой ширины должны быть проезды для пожарной техники при высоте здания до 13,0 м включительно?

1. Не менее 3,5 м

2. Не менее 4,2 м

3. Не менее 6 м

2. Относятся ли к пожароопасным работам окрасочные работы масляными красками?

1. Да, относятся

2. Нет, не относятся

3. Зависит от объекта, где выполняются работы

Модуль 4. Системы противопожарной защиты

1. Как определяются условия безопасной эвакуации при пожаре?

1. Путем сравнения расчетного времени эвакуации и необходимого времени эвакуации

2. Как произведение критической продолжительности пожара на коэффициент безопасности, равный 0,8

3. Путем расчета времени движения одного или нескольких людских потоков от наиболее удаленных мест размещения людей до эвакуационных выходов

2. С какой периодичностью работники лицензированных организаций по монтажу, ремонту систем пожаротушения должны проходить повышение квалификации?

1. Каждые 5 лет

2. Каждые 3 года

3. Такая периодичность не определена

3. На каких объектах защиты должно быть организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала?

1. На объектах с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану)

2. В жилых зданиях

3. На всех объектах

4. Допускается ли приступать к тушению пожара собственными силами, если есть угроза жизни и здоровью?

1. Нет, не допускается

2. Допускается по усмотрению сотрудников организации

3. Допускается по усмотрению работодателя

4.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара

1. Как определяются условия безопасной эвакуации при пожаре?

1. Путем сравнения расчетного времени эвакуации и необходимого времени эвакуации

2. Как произведение критической продолжительности пожара на коэффициент безопасности, равный 0,8

3. Путем расчета времени движения одного или нескольких людских потоков от наиболее удаленных мест размещения людей до эвакуационных выходов

2. С какой периодичностью работники лицензированных организаций по монтажу, ремонту систем пожаротушения должны проходить повышение квалификации?

1. Каждые 5 лет

2. Каждые 3 года

3. Такая периодичность не определена

4.2. Практические занятия по отработке действий при пожаре

1. На каких объектах защиты должно быть организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала?

1. На объектах с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану)

2. В жилых зданиях

3. На всех объектах

2. Допускается ли приступать к тушению пожара собственными силами, если есть угроза жизни и здоровью?

1. Нет, не допускается

2. Допускается по усмотрению сотрудников организации

3. Допускается по усмотрению работодателя

Оценочные средства для итоговой аттестации

Вопрос № 1. Какой из перечисленных документов утверждается руководителем организации в отношении каждого объекта?
А) Регламент о пожарной безопасности.
Б) Инструкция о мерах пожарной безопасности.     
В) Должностная инструкция.
Г) Декларация о пожарной безопасности.

Вопрос № 2. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо:
А) на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.     
Б) непосредственно на месте проведения работ.
В) в любом месте на усмотрение работников.

Вопрос № 3. Для тушения, каких пожаров применяют воздушно-пенные огнетушители?

А) Пожаров класса С и Д.
Б) Пожаров класса F и Д.
В) Пожаров класса С и F.
Г) Пожаров класса А и В.

Вопрос № 4. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, должны располагаться:
А) вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.     
Б) вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 1 метра от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
В) вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 10 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

Вопрос № 5. Как часто необходимо проводить проверку исправности сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода?
А) Не реже 2 раз в год  
Б) Не реже 1 раза в год (весной).
В) Не реже 1 раза в год.
Г) Проверка работоспособности проводится в сроки, определенные руководителем организации.

Вопрос № 6 Наладка оборудования, подключаемого к газовым сетям, проводится после:
А) после получения потребителем, наладочной организацией и местной газоснабжающей организацией разрешения на пуск газа для производства наладочных работ.     
Б) окончания пусконаладочных работ и составления акта.
В) приёмки оборудования органами госэнергонадзора.

Вопрос № 7. Что из перечисленного не относится к источникам наружного противопожарного водоснабжения?
А) Озера и пруды.
Б) Сеть трубопроводов по территории с установкой гидрантов.
В) Противопожарные резервуары.
Г) Пожарные рукава и стволы.

Вопрос № 8. В каком из перечисленных случаев внеплановый противопожарный инструктаж не проводится?
А) При введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности.
Б) При изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта.
В) При приеме в подразделение нового работника.     
Г) При нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару.

Вопрос № 9.Что из следующих видов работ не входит в техническую эксплуатацию объектов газораспределительных систем:
А) Техническое обслуживание.
Б) Текущий и капитальный ремонты.
В) Контроль давления газа.     
Г) Технический надзор за строительством.

Вопрос № 10. На какие группы подразделяются технологические среды по пожаровзрывоопасности?
А) Пожароопасные, пожаровзрывоопасные, взрывоопасные, пожаробезопасные.     
Б) Пожаронеопасные, пожароопасные, пожаровзрывоопасные, взрывоопасные.
В) Пожаронеопасные, пожароопасные, пожаровзрывоопасные, особо пожаровзрывоопасные.

Вопрос № 11. В каком случае проведение внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности работников организации не требуется?
А) При утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности.
Б) По требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора при установлении нарушений требований.
В) После происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности.
Г) При перерыве в работе в данной должности в течение трех месяцев.

Вопрос № 12. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (торжества, представления и др.) необходимо обеспечить:
А) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности.
Б) дежурство ответственных лиц на сцене.
В) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

Вопрос № 13. Пожар какого класса можно потушить воздушно-эмульсионным огнетушителем?
А) Пожар класса А и В, Е с тонкораспыленной струей.     
Б) Пожар класса А и В, Е с распыленной струей.
В) Пожар класса С.
Г) Пожар класса D.

Вопрос № 14.  На какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются здания производственного и складского назначения?
А) На категории А, Б, В, Г, Д.     
Б) На категории А, Б, В1-В4, Г, Д.
В) На категории А, Б, В, Г.
Г) На категории А, Б, В1-В4.

Вопрос № 15. Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники, вновь принимаемые на работу?
А) Вводный противопожарный инструктаж.     
Б) Целевой противопожарный инструктаж.
В) Первичный противопожарный инструктаж.
Г) Внеплановый противопожарный инструктаж.

Вопрос № 16. Каким образом должен поступить государственный инспектор по пожарному надзору в случае обнаружения нарушений выполнения требований пожарной безопасности в организации?
А) Выдать руководителю организации предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности на объекте.     
Б) Остановить работу в организации и привлечь руководителя к административной ответственности.
В) Отстранить руководителя от занимаемой должности без права последующего руководства.
Г) Выполнить любое из перечисленных действий.

Вопрос № 17. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем:
А) проведения противопожарного инструктажа.
Б) прохождения пожарно-технического минимума.
В) проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.     
Г) Сдача экзаменов по ПТМ.

Вопрос № 18. Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара?
А) Повышенная температура окружающей среды, пламя и искры, тепловой поток.
Б) Снижение видимости в дыму и пониженная концентрация кислорода.
В) Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения.
Г) Все перечисленные факторы пожара относятся к опасным.

Вопрос № 19. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
А) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.     
Б) немедленно приступить к тушению пожара, а пожарных вызывать только в случае, если не удалось самостоятельно потушить пожар.
В) немедленно приступить к спасению материальных ценностей.
Г) Немедленноо сообщить ответственному лицу.

Вопрос № 20. Лица допускаются к работе на объекте:
А) только после прохождения противопожарного инструктажа.     
Б) возможно без прохождения противопожарного инструктажа.
В) данный порядок устанавливает самостоятельно руководитель организации.

Вопрос № 21. На территориях и в помещениях, где запрещается курение:
А) размещаются таблички "Курение запрещено".
Б) размещаются знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".     
В) наличие специальных знаков не требуется, обозначаются знаками пожарной безопасности только места для курения.

Вопрос № 22. К какой ответственности могут быть привлечены должностные лица организации за нарушение требований пожарной безопасности?
А) К дисциплинарной.
Б) К уголовной.
В) К административной.
Г) К любой ответственности из перечисленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Вопрос № 23. Каким образом должно производиться оповещение людей о пожаре?
А) С помощью включения эвакуационного освещения и эвакуационных знаков безопасности.
Б) Это должны делать ответственные за пожарную безопасность в организации.
В) Для передачи текстов оповещения допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания.     
Г) Оповещение о пожаре осуществляют руководители (их заместители) подразделений организации.

Вопрос № 24. Что из перечисленного не входит в задачи добровольной пожарной охраны?
А) Осуществление профилактики пожаров.
Б) Спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим.
В) Участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
Г) Участие в случае необходимости в ликвидации массовых беспорядков.     
Д) Все перечисленное относится к задачам добровольной пожарной охраны.

Вопрос № 25. В какие сроки углекислотные огнетушители подлежат перезарядке?
А) Не реже одного раза в пять лет.     
Б) Не реже одного раза в шесть лет.
В) Не реже одного раза в три года при хранении в закрытом помещении.
Г) Не реже одного раза в десять лет.

Система оценок представлена двумя оценками – зачтено, не зачтено.

Зачтено: - задание выполнено более, чем на 80%

Не зачтено: - задание выполнено менее, чем на 80%